Юридический адрес: 397160, Воронежская обл.,

г.Борисоглебск, ул.Ленинская,88

Телефон, факс: 63122, 62733,

e-mail:centrb@centrb.vrn.ru

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/360402001

Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005 Действие до 01.08.2015г Аттестат аккредитации

№РОСС RU.0001.510642 от «10» октября 2012г. Действителен до «10» октября 2017г. Свидетельство об аккредитации №9-АК от 26.02.20 Юг

№64-АКот 19.07.2011 г

Действительно до 26.02.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №678 от «29» апреля 2013г.

наименование пробы (образца): вода питьевая

заказчик: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Борисоглебском,
Грибановском, Поворинском, Терновском районах, г.Борисоглебск, ул.Ленинская,88.
дата и время отбора пробы (образца):	25 апреля 201 Зг. 12 час. 00 мин.

дата и время доставки пробы (образца):	25 апреля 2013г. 16 час. 00 мин.

дата проведения испытания:	25 апреля 2013г.-29 апреля 2013г.

цель отбора: соответствие с п.З ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация», пгт Грибановский, ул.Советская,317.

объект, где производился отбор пробы (образца):   вода из водоразборной колонки, Грибановский район, с.Павловка, ул.Строительная,7. код пробы (образца):    АР678 2Б2

нд на методику отбора: ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб» дополнительные сведения: проба отобрана Агаповой Г.В., помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском районах в присутствии Помазаева А.С, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском районах, Сиднина М.С., директора ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация», доставлена в лабораторию в опечатанном виде. Основание: распоряжение №123/12 от 29.03.2013г., протокол отбора проб №121 от 25.04.2013г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ, ГРИБАНОВСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 397160,

Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул. Ленинская 88

ТЕЛЕФОН, ФАКС: 63122, 62733,

e-mail:centrb@ centrb.vrn.ru

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510642OT 10 октября 2012 года Действителен до «10» октября 2017 г. Свидетельство об аккредитации №9-АК от 26.02.2010 №64-АК от 19.07.2011г. Действительно до 26.02.2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 302-304 Б

от «29» апреля 2013 г.

наименование пробы (образца): вода питьевая

заказчик: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Борисоглебском,

Грибановском, Поворинском, Терновском районах, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

дата и время отбора пробы (образца):	25 апреля 2013. 13 час. 00 мин.

дата и время доставки пробы (образца):	25 апреля 2013. 16 час. 00 мин.

дата проведения испытания:	25 апреля 2013-29 апреля 2013

цель отбора: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству

воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбиралась проба (образец): ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация»,

Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул Советская,317

объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «Межпоселенческая обслуживающая

организация», Воронежская область, Грибановский район, водопровод с. Павловка :

проба №1 скважина с. Павловка ;проба №2 р/с с. Павловка,ул. Стриительная,7

проба № 3 р/с с. Павловка, ул. Молодежпая,7

код пробы (образца):   АР 302-304. 5.2 Б.2

нд на методику отбора: ГОСТ Р 53415-2009 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

дополнительные сведения: пробы отобраны Агаповой Г.В помощником врача по питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском районах, в присутствии   Помазаева А.С главного специалиста-эксперта ТОУ Роспотребнадзора, Сиднина М.С директора ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация» по распоряжению ТО № 123/12 от 29.03.2013г

Лицо ответственное за оформление данного протокола:                                Н.А. Докучаева

С.В.Милашова

Общее количество страниц 2: страница 1

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

# Text boxes

КГ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ, ГРИБАНОВСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Е.И.Ненахова

С.В.Милашова