Ф            Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджет ное учреждение здравоохранения «Центр I игиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Экспертное заключение

№ 03-22/ 977 от    02 октября 2014г

на протокол лабораторных испытаний от 02.10.2014г № 5709 санитарно-гигиеническая лаборатория   АИЛЦ филиала ФФБУЗ «Цен ip гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском. Новохоперском, Поворинском, Терновском

районах.

Вода водопроводная

Заключение: проба воды из подземного источника водоснабжения, водоразборное сооружение по адресу: Воронежская область. 1 рибановский район, пос. Павловка, ул. Строителей,  не соответствует требованиям п.З ст. 1.11.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасное!и систем горячего водоснабжения» (п.3.5) 3.4.1) .ГН 2.1.5.1315-2003г «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных Объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».)превышены показатели цветности)

Эксперт Главный врач                                                          С.В.Милашов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ,

ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл.,	Аттестат аккредитации

г.Борисоглебск, ул.Ленинская,88	МРОСС RU.ООО 1.510642 от «10» октября 2012г.

Телефон, факс: 63122, 62733,	Действителен до «10» октября 2017г.
e-mail:postmaster@higienel.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИГЛ 1/кпп 3 665049241 / 360402001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №5709 от «02» октября 2014г.

наименование пробы (образца): вода подземного источника водоснабжения

заказчик: Волокитина Н.В., Воронежская область, Грибановский район, пос.Павловка, ул.Моло-

дежная,6/2.

дата и время отбора пробы (образца):	26 сентября 2014г. 09 час. 00 мин.

дата и время доставки пробы (образца):	26 сентября 2014г. 10 час. 00 мин.

дата проведения испытания:	26 сентября 2014г.- 02 октября 2014г.

цель отбора: соответствие с п.З ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): -

объект, где производился отбор пробы (образца): подземный источник водоснабжения, водозаборное сооружение, Воронежская область, Грибановский район, пос.Павловка, ул.Строителей,! 3. код пробы (образца):   АР5709 2П2

нд на методику отбора: ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» дополнительные сведения: проба отобрана Волокитиной Н.В., доставлена в лабораторию в опечатанном виде. Акт отбора проб №1117 от 26.09.2014г., договор №4833 от 25.09.2014г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:		Е.И.Ненахова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:		С.В.Милашова

КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ): АР5709 2П2

Санитарно-гигиенические исследования

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований единицы измерений | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах | 0 баллов | 2 балла | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | 0 баллов | 2 балла | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | 35,75±7,15 градуса | 20+4 градуса* | ГОСТР 52769-2007 |
| 4 | Мутность | 2,96+0,59 ЕМФ | 2,6+0,5 ЕМФ (единицы мутности по формазину)* | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Водородный показатель | 7,16 единицы pi I | (6-9)+0,2 единицы рН* | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Общ.минерализ (сух.остаток) | (775,77+77,58 мг/дм3(л)) | 1000,0+100,0 мг/л* | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость общая | 7,00±1,05 мг-экв./л (°Ж) | 7,0+1,05 мг-экв./л* | ГОСТР 52407-2005 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | 2,16±0,22 мг/дм*(л) | 5,0+0,5 мг/л* | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 9 | Бор (В, суммарно) | <0,2 мг/дм^л) | 0,5+0,08 мг/л* | РД 52.24.389-95 |
| 10 | Железо (Fe, суммарно) | О559±0Д5 мг/цм^л) | 0,3+0,08 мг/л* | ГОСТ 4011-72 |
| 11 | Марганец (Мп, суммарно) | <0,1 мг/дм^л) | 0,1+0,025 мг/л* | ГОСТ 4974-72 |
| 12 | Нитраты (по N03) | <2,2 мг/дм-'(л) | 45,0+6,75 мг/л* | ГОСТ 18826-73 |
| 13 | Сульфаты (so42-) | 197,80±19,78мг/дм'(л) | 500,0+50,0 мг/л* | ГОСТР 52964-2008 |
| 14 | Фториды (F-) | 0,87+0,13 мг/дм>) | 1,5+0,23 мг/л* | ГОСТ 4386-89 |
| 15 | Хлориды (СП | 26,46+5,95 мг/дм3(л) | 350,0+52,5 мг/л* | ГОСТ 4245-72 |
| 16 | Хром (Сгб+) | <0,025 мг/дм» | 0,05+0,015 мг/л* | ГОСТР 52962-2008 |
| 17 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 0,70+0,17 мг/дм>) | 1,5+0,3 мг/л* | ГОСТ 4192-82 |
| 18 | Гидрокарбонат-ион | 549,18+82,38 мг/дм^л). | Не нормируется | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 19 | Кальций | 86,17+1,25 мг/дм» | Не нормируется | РД 52.24.403-2007 |
| 20 | Магний | 32,83+4,92 мг/дм^л) | 50,0 мг/л | ГОСТ 23268.5-78 |
| 21 | Нитриты (по N02) | 0,007+0,004 мг/дм3(л) | 3,3+0,83 мг/л* | ГОСТ 4192-82 |

! нормативы в соответствии с п.З ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О юдоснабжении и водоотведении»

КОД ОБРАЗЦА(пробы):АР5709 2П2

исследования проводили:

| должность | Ф.И.О. | подпись |
| --- | --- | --- |
| инженер-химик | И.Н.Семенова |  |
| лаборант | Г.В.Куляхтина |  |

Заведующий отделом лабораторного контроля                                         Е.В.Сафонова